## ACABAMENTOS
Descrição | Qtd.
Acabamento para caixa 4x2'' cega em PVC | 2
Acabamento para caixa 4x2'' com espaço para 1 módulo em PVC | 48
Acabamento para caixa 4x2'' com espaço para 2 módulos em PVC | 19
Acabamento para caixa 4x2'' com espaço para 3 módulos em PVC | 3
Acabamento para caixa 4x2'' com furo em PVC | 11
Acabamento para caixa 4x4'' cega em PVC | 5
Acabamento para caixa 4x4'' com espaço para 4 módulos em PVC | 1
Acabamento para caixa 4x4'' com espaço para 6 módulos em PVC | 1

## BARRAMENTOS
Descrição | Qtd.

## CABOS
FA-1,5mm² | FA-2,5mm² | FA-4,0mm² | FA-6,0mm² | FA-10,0mm² | FA-16,0mm² | FA-25mm² | FA-35,0mm² | FA-50,0mm² | FA-70,0mm² | FB-1,5mm² | FB-2,5mm² | FB-4,0mm² | FB-6,0mm² | FB-10,0mm² | FB-16,0mm² | FB-25,0mm² | FB-35,0mm² | FB-50,0mm² | FB-70,0mm² | FC-1,5mm² | FC-2,5mm² | FC-4,0mm² | FC-6,0mm² | FC-10,0mm² | FC-16,0mm² | FC-25,0mm² | FC-35,0mm² | FC-50,0mm² | FC-70,0mm² | N-1,5mm² | N-2,5mm² | N-4,0mm² | N-6,0mm² | N-10,0mm² | N-16,0mm² | N-25,0mm² | N-35,0mm² | N-50,0mm² | PE-1,5mm² | PE-2,5mm² | PE-4,0mm² | PE-6,0mm² | PE-10,0mm² | PE-16,0mm² | Re-1,5mm² | Re-2,5mm² | Re-4,0mm²
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0

## CABOS HEPR
FA-2,5mm² | FA-4,0mm² | FA-6,0mm² | FA-10,0mm² | FA-16,0mm² | FA-25,0mm² | FA-35,0mm² | FA-50,0mm² | FA-70,0mm² | FB-2,5mm² | FB-4,0mm² | FB-6,0mm² | FB-10,0mm² | FB-16,0mm² | FB-25,0mm² | FB-35,0mm² | FB-50,0mm² | FB-70,0mm² | FC-2,5mm² | FC-4,0mm² | FC-6,0mm² | FC-10,0mm² | FC-16,0mm² | FC-25,0mm² | FC-35,0mm² | FC-50,0mm² | FC-70,0mm² | N-2,5mm² | N-4,0mm² | N-6,0mm² | N-10,0mm² | N-16,0mm² | N-25,0mm² | N-35,0mm² | N-50,0mm² | PE-2,5mm² | PE-4,0mm² | PE-6,0mm² | PE-10,0mm² | PE-16,0mm² | R_2,5mm² | 2,5mm² 3 Vias | 2,5mm² 4 vias
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0

## CABOS MULTIPOLARES
Descrição | Comprimento (m)
Cabo Multipolar 3x1,5mm² | 32,36

## CABOS RTA
CAT 5E | CAT 6 Blind. | CCI-50-2 | RG 6
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0

## CAIXAS DE LUZ E PASSAGEM
Descrição | Qtd.
3
Caixa de luz 4x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 96
Caixa de luz 4x4'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 7
Caixa de passagem de concreto, 50x50x50 cm | 3
Caixa octogonal 4x4'' com fundo móvel e suporte para lajota, reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado | 39

## COMPONENTES
KG: Descrição | Quantidade (peças)
76
54
Caixa de passagem para parede de PVC, caixa 4x2'' | 2
Caixa de passagem para parede de PVC, caixa 4x4'' | 5
Curva 90º Eletroduto Roscável 1.1/2'' - TIGRE | 5
Curva 90º Eletroduto Roscável 3/4'' - TIGRE | 12
Luva Eletroduto Roscável 1.1/2'' - TIGRE | 10
Luva Eletroduto Roscável 3/4'' - TIGRE | 24
Módulo de interruptor intermediário | 1
Módulo de interruptor paralelo | 22
Módulo de interruptor simples | 14
Módulo de tomada 10A | 48
Módulo de tomada 20A | 5
Módulo USB | 4
Não listar | 64
Ponto de luz, arandela | 13
Acabamento
Acabamento para caixa 4x2'' cega em PVC | 2
Acabamento para caixa 4x2'' com espaço para 1 módulo em PVC | 48
Acabamento para caixa 4x2'' com espaço para 2 módulos em PVC | 19
Acabamento para caixa 4x2'' com espaço para 3 módulos em PVC | 3
Acabamento para caixa 4x2'' com furo em PVC | 11
Acabamento para caixa 4x4'' cega em PVC | 5
Acabamento para caixa 4x4'' com espaço para 4 módulos em PVC | 1
Acabamento para caixa 4x4'' com espaço para 6 módulos em PVC | 1
Barramento fase
Não contabilizar | 9
Cabo Multipolar
42
Caixa
Caixa de luz 4x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 96
Caixa de luz 4x4'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado | 7
Caixa de Luz
Caixa octogonal 4x4'' com fundo móvel e suporte para lajota, reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto corrugado | 39
Caixas de passagem
Caixa de Passagem de Piscina com Base Quadrada e Tampa Inox Fabricação em Termoplástico ABS Injetado | 8
Corrugado PEAD
154
Derivações para Eletrodutos de PVC Rígido
3
Disjuntor
Não contabilizar | 104
Eletroduto de PVC Cinza
28
Eletroduto de PVC Rígido
9
Entrada
Padrão de entrada individual, rede Aérea trifásica | 1
Passagem
Caixa de passagem de concreto, 50x50x50 cm | 3
Caixa de Passagem Elétrica de Parede CPT 15, de Embutir, em PVC antichama | 1
Caixa de Passagem Elétrica de Parede CPT 20, de Embutir, em PVC antichama | 1
PVC Amarelo Corrugado
390
PVC Corrugado Reforçado Laranja
439
Quadros de distribuição
Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 250x344,6x78,7mm. | 2
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. | 1
Quadro de Distribuição Slim 48 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 420x505x60mm. | 1
Quadro Sistema VDI (Voz, Dados e Imagem) - 40x40 Embutir | 1
Tomadas
Não listar | 4
VDI
Módulo de internet RJ45 | 5
Módulo de telefone RJ11 2 fios | 1
Módulo de TV, para cabo coaxial de 75ohms | 5

## CONEXÕES DE CONDUITE
Descrição | Qtd.
Curva 90º Eletroduto Roscável 1.1/2'' - TIGRE | 5
Curva 90º Eletroduto Roscável 3/4'' - TIGRE | 12
Luva Eletroduto Roscável 1.1/2'' - TIGRE | 10
Luva Eletroduto Roscável 3/4'' - TIGRE | 24

## DISJUNTORES
Descrição | Qtd.

## ELETRODUTOS
Descrição | DN | Comprimento
Eletroduto flexível corrugado PEAD | 25 | 103,80
Eletroduto flexível corrugado reforçado, em PVC na cor laranja antichamas | 25 | 273,35
Eletroduto flexível corrugado reforçado, em PVC na cor laranja antichamas | 32 | 2,54
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas | 25 | 141,75
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas | 32 | 1,74
Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor azul antichamas | 25 | 68,20
Eletroduto rígido, em PVC na cor cinza antichamas | 25 | 33,88
Eletroduto rígido, em PVC na cor preta antichamas | 25 | 2,95
Eletroduto rígido, em PVC na cor preta antichamas | 40 | 0,40
Eletroduto rígido, em PVC na cor preta antichamas | 50 | 19,92

## EQUIPAMENTO ELÉTRICO
Descrição | Qtd.
Padrão de entrada individual, rede Aérea trifásica | 1

## ILUMINAÇÃO
Descrição | Qtd.
Módulo de interruptor intermediário | 1
Módulo de interruptor paralelo | 22
Módulo de interruptor simples | 14

## POTÊNCIA DEMANDADA
Tipo de Carga | Qtde de Pontos | Potência Aparente (VA) | Potência Ativa (W) | Fator de Demanda | Potência Demandada (W)
| 1 | 0 VA | 0 W |  | 0
Other; Reposição; Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas; Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras; Energisa NDU 001 - Secadora de roupas e micro-ondas; Energisa NDU 001 - Fogão e forno elétrico; Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 1 | 53876 VA | 51129,68 W |  | 0
MED
Other; Reposição; Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas; Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras; Energisa NDU 001 - Secadora de roupas e micro-ondas; Energisa NDU 001 - Fogão e forno elétrico; Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 1 | 53876 VA | 51129,68 W |  | 0
QDC PAV. SUPERIOR
Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras | 1 | 7800 VA | 7800 W |  | 0
Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 58 | 4040 VA | 3712,8 W |  | 0
Reposição; Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas; Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 1 | 7630 VA | 6418,8 W |  | 0
QDC PISCINA
Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 2 | 924 VA | 739,2 W |  | 0
Other | 1 | 35 VA | 32,2 W |  | 0
QDC Térreo
Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras | 2 | 13300 VA | 13300 W |  | 0
Energisa NDU 001 - Fogão e forno elétrico | 2 | 9400 VA | 9400 W |  | 0
Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 77 | 6740 VA | 6360,8 W |  | 0
Energisa NDU 001 - Secadora de roupas e micro-ondas | 2 | 4007 VA | 3365,88 W |  | 0
Other; Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 1 | 959 VA | 771,4 W |  | 0
Reposição; Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas; Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras; Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 1 | 19470 VA | 17931,6 W |  | 0
QDC Área Téc.
Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 5 | 7510 VA | 6308,4 W |  | 0
Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 3 | 120 VA | 110,4 W |  | 0
Quadro VDI Tigre 40x40cm
| 11 | 0 VA | 0 W |  | 0
| 170 | 189687 VA | 178510,84 W |  | 0

## QUADROS
Descrição | Qtd.
Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 250x344,6x78,7mm. | 2
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. | 1
Quadro de Distribuição Slim 48 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 420x505x60mm. | 1
Quadro Sistema VDI (Voz, Dados e Imagem) - 40x40 Embutir | 1

## TOMADAS
Descrição | Qtd.
Módulo de tomada 10A | 48
Módulo de tomada 20A | 5
Módulo USB | 4

## Tabela de Resumo dos Circuitos
Circ. | Descrição | Disjuntor | Potência (VA) | Seção do Condutor Adotado (mm²) | Fase A | Fase B | Fase C
<não nomeado> | <varia> | <varia> | 53876 VA |  | 16487,88 W | 17281,3 W | 17360,5 W
MED
1 | QDC PAV. TÉRREO | 0 A | 53876 VA | 25 | 16487,88 W | 17281,3 W | 17360,5 W
QDC PAV. SUPERIOR
1 | TOMADA BANHEIRO MASTER | 6 A | 600 VA | 2,5 | 552 W | 0 W | 0 W
2 | TOMADAS QUARTO, CLOSET E SALA DE TV | 10 A | 1100 VA | 2,5 | 0 W | 1000 W | 0 W
3 | CHUVEIRO | 40 A | 7800 VA | 6 | 3900 W | 0 W | 3900 W
4 | ILUMINAÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR | 10 A | 1140 VA | 2,5 | 0 W | 1056,8 W | 0 W
5 | TOMADAS VARANDAS | 10 A | 1200 VA | 2,5 | 0 W | 0 W | 1104 W
6 | QDC ÁREA TÉCNICA | 32 A | 7630 VA | 4 | 2614,5 W | 2185,2 W | 1619,1 W
QDC PISCINA
1 | ILUMINAÇÃO PISCINA | 10 A | 35 VA | 1,5 | 0 W | 32,2 W | 0 W
2 | MOTOR PISCINA | 10 A | 462 VA | 2,5 | 0 W | 0 W | 369,6 W
3 | MOTOR PISCINA | 10 A | 462 VA | 2,5 | 0 W | 369,6 W | 0 W
QDC Térreo
1 | TOMADA DE USO GERAL ÁREA DE SERVIÇO | 10 A | 100 VA | 2,5 | 92 W | 0 W | 0 W
2 | TOMADAS GARAGEM | 10 A | 200 VA | 2,5 | 0 W | 184 W | 0 W
3 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | 6 A | 220 VA | 1,5 | 0 W | 0 W | 202,4 W
4 | TOMADAS QUARTO 02 | 10 A | 500 VA | 2,5 | 460 W | 0 W | 0 W
5 | ILUMINAÇÃO TÉRREO | 6 A | 520 VA | 1,5 | 0 W | 478,4 W | 0 W
6 | TOMADAS EXTERNAS DECK | 10 A | 600 VA | 2,5 | 0 W | 0 W | 552 W
7 | TOMADAS ESCRITÓRIO | 10 A | 800 VA | 2,5 | 736 W | 0 W | 0 W
8 | TOMADAS USO GERAL COZINHA | 10 A | 800 VA | 2,5 | 0 W | 736 W | 0 W
9 | TOMADAS QUARTO 01 e SALA DE ESTAR | 10 A | 1000 VA | 2,5 | 0 W | 0 W | 920 W
10 | MICRO-ONDAS | 16 A | 1607 VA | 2,5 | 1349,88 W | 0 W | 0 W
12 | TOMADA BANHEIRO | 16 A | 2000 VA | 2,5 | 0 W | 0 W | 2000 W
13 | FORNO ELÉTRICO | 16 A | 2400 VA | 2,5 | 1200 W | 1200 W | 0 W
15 | LAVA E SECA | 16 A | 2400 VA | 2,5 | 1008 W | 1008 W | 0 W
16 | FOGÃO DE INDUÇÃO | 32 A | 7000 VA | 4 | 3500 W | 0 W | 3500 W
17 | AQUECEDOR TORNEIRA ELÉTRICA | 25 A | 5500 VA | 4 | 0 W | 2750 W | 2750 W
18 | CHUVEIRO | 40 A | 7800 VA | 6 | 3900 W | 3900 W | 0 W
19 | QDC PAV. SUPERIOR | 50 A | 19470 VA | 10 | 4242 W | 6623,1 W | 7066,5 W
22 | QDC CASA DE MAQUINAS PISCINA | 20 A | 959 VA | 4 | 0 W | 401,8 W | 369,6 W
QDC Área Téc.
1 | AR CONDICIONADO SALA DE ESTAR | 16 A | 2370 VA | 2,5 | 995,4 W | 995,4 W | 0 W
2 | ARC CONDICIONADO QUARTO 02 | 10 A | 1285 VA | 2,5 | 539,7 W | 0 W | 539,7 W
3 | AR CONDICIONADO SALA DE TV | 10 A | 1285 VA | 2,5 | 0 W | 539,7 W | 539,7 W
4 | AR CONDICIONADO QUARTO 01 | 10 A | 1285 VA | 2,5 | 539,7 W | 539,7 W | 0 W
5 | AR CONDICIONADO SUITE MASTER | 10 A | 1285 VA | 2,5 | 539,7 W | 0 W | 539,7 W
6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS ÁREA TÉCNICA | 10 A | 120 VA | 2,5 | 0 W | 110,4 W | 0 W
Quadro VDI Tigre 40x40cm
1 | Rede Suite master |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
2 | TV Suite Master |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
3 | Rede Sala de TV |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
4 | TV Sala de TV |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
5 | Telefone Sala de estar |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
6 | Rede Sala de estar |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
7 | TV Sala de estar |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
8 | TV Quarto 01 |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
9 | Rede 1 Escritório |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
10 | Rede 2 Escritório |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
11 | TV Quarto 02 |  | 0 VA |  | 0 W | 0 W | 0 W
Totais: |  |  | 189687 VA |  | 59144,64 W | 58672,9 W | 60693,3 W

## Tabela dos Circuitos
Circuito | Descrição | Tipo de Carga | In: Disjuntor | Tipo de Instalação | Bitola (mm²) | Potência Aparente | Potência Ativa (W)
<não nomeado> | <varia> | <varia> | <varia> | <varia> |  | 53876 VA | 51129,68 W
MED
1 | QDC PAV. TÉRREO | Other; Reposição; Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas; Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras; Energisa NDU 001 - Secadora de roupas e micro-ondas; Energisa NDU 001 - Fogão e forno elétrico; Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 0 A | [Cu/EPR-XLPE/0,6-1kV/90°]-Un-D-3Cc | 25 | 53876 VA | 51129,68 W
QDC PAV. SUPERIOR
1 | TOMADA BANHEIRO MASTER | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 6 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 600 VA | 552 W
2 | TOMADAS QUARTO, CLOSET E SALA DE TV | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 1100 VA | 1000 W
3 | CHUVEIRO | Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras | 40 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 6 | 7800 VA | 7800 W
4 | ILUMINAÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.) | 2,5 | 1140 VA | 1056,8 W
5 | TOMADAS VARANDAS | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 1200 VA | 1104 W
6 | QDC ÁREA TÉCNICA | Reposição; Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas; Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 32 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-3Cc | 4 | 7630 VA | 6418,8 W
QDC PISCINA
1 | ILUMINAÇÃO PISCINA | Other | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1,5 | 35 VA | 32,2 W
2 | MOTOR PISCINA | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 462 VA | 369,6 W
3 | MOTOR PISCINA | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 462 VA | 369,6 W
QDC Térreo
1 | TOMADA DE USO GERAL ÁREA DE SERVIÇO | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 100 VA | 92 W
2 | TOMADAS GARAGEM | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 200 VA | 184 W
3 | ILUMINAÇÃO EXTERNA | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 6 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.) | 1,5 | 220 VA | 202,4 W
4 | TOMADAS QUARTO 02 | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 500 VA | 460 W
5 | ILUMINAÇÃO TÉRREO | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 6 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc (Ilum.) | 1,5 | 520 VA | 478,4 W
6 | TOMADAS EXTERNAS DECK | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 600 VA | 552 W
7 | TOMADAS ESCRITÓRIO | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 800 VA | 736 W
8 | TOMADAS USO GERAL COZINHA | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 800 VA | 736 W
9 | TOMADAS QUARTO 01 e SALA DE ESTAR | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 1000 VA | 920 W
10 | MICRO-ONDAS | Energisa NDU 001 - Secadora de roupas e micro-ondas | 16 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 1607 VA | 1349,88 W
12 | TOMADA BANHEIRO | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 16 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 2000 VA | 2000 W
13 | FORNO ELÉTRICO | Energisa NDU 001 - Fogão e forno elétrico | 16 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 2400 VA | 2400 W
15 | LAVA E SECA | Energisa NDU 001 - Secadora de roupas e micro-ondas | 16 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 2400 VA | 2016 W
16 | FOGÃO DE INDUÇÃO | Energisa NDU 001 - Fogão e forno elétrico | 32 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 4 | 7000 VA | 7000 W
17 | AQUECEDOR TORNEIRA ELÉTRICA | Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras | 25 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 4 | 5500 VA | 5500 W
18 | CHUVEIRO | Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras | 40 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 6 | 7800 VA | 7800 W
19 | QDC PAV. SUPERIOR | Reposição; Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas; Energisa NDU 001 - Chuveiros, aquecedores e torneiras; Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 50 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-3Cc | 10 | 19470 VA | 17931,6 W
22 | QDC CASA DE MAQUINAS PISCINA | Other; Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 20 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 4 | 959 VA | 771,4 W
QDC Área Téc.
1 | AR CONDICIONADO SALA DE ESTAR | Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 16 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 2370 VA | 1990,8 W
2 | ARC CONDICIONADO QUARTO 02 | Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 1285 VA | 1079,4 W
3 | AR CONDICIONADO SALA DE TV | Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 1285 VA | 1079,4 W
4 | AR CONDICIONADO QUARTO 01 | Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 1285 VA | 1079,4 W
5 | AR CONDICIONADO SUITE MASTER | Energisa NDU 001 - Ar condicionado residencial | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 1285 VA | 1079,4 W
6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS ÁREA TÉCNICA | Energisa NDU 001 - Iluminação e tomadas | 10 A | [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 2,5 | 120 VA | 110,4 W
Quadro VDI Tigre 40x40cm
1 | Rede Suite master |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
2 | TV Suite Master |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
3 | Rede Sala de TV |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
4 | TV Sala de TV |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
5 | Telefone Sala de estar |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
6 | Rede Sala de estar |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
7 | TV Sala de estar |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
8 | TV Quarto 01 |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
9 | Rede 1 Escritório |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
10 | Rede 2 Escritório |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
11 | TV Quarto 02 |  |  |  |  | 0 VA | 0 W
Totais:: 47 | [5 empty] | 189687 VA | 178510,84 W

## Teste - Espaços
Nível | Nome | Perímetro | Distância Máxima entre Tomadas | MinTugs | Área | MinLuminarias | Quantidade Mínima de Tomadas | Pot. de Iluminação (Spaces)
PAV. TÉRREO
PAV. TÉRREO | Banheiro social | 9,20 m | 3,5 | 2,63 | 5 m² | 0,84 | 1 | 40 VA
PAV. TÉRREO | Corredor | 12,20 m | 3,5 | 3,49 | 6 m² | 1,04 | 1 | 40 VA
PAV. TÉRREO | Cozinha | 19,60 m | 5 | 5,60 | 22 m² | 3,72 | 3 | 160 VA
PAV. TÉRREO | Escada | 11,70 m | 5 | 3,34 | 6 m² | 0,99 | 1 | 40 VA
PAV. TÉRREO | Escritório | 11,60 m | 5 | 3,31 | 8 m² | 1,40 | 2 | 80 VA
PAV. TÉRREO | Jardim | 73,86 m | 5 | 21,10 | 102 m² | 16,96 | 1
PAV. TÉRREO | Lavanderia | 12,00 m | 3,5 | 3,43 | 8 m² | 1,39 | 2 | 80 VA
PAV. TÉRREO | Piscina | 39,40 m | 5 | 11,26 | 94 m² | 15,60 | 16
PAV. TÉRREO | Quarto 01 | 14,06 m | 5 | 4,02 | 11 m² | 1,90 | 2
PAV. TÉRREO | Quarto 02 | 13,80 m | 5 | 3,94 | 11 m² | 1,91 | 2
PAV. TÉRREO | Sala | 18,46 m | 5 | 5,27 | 20 m² | 3,38 | 4
11 |  | 235,88 m |  |  | 295 m²
PAVIMENTO SUPERIOR
PAVIMENTO SUPERIOR | Closet | 10,30 m |  | 2,94 | 7 m² | 1,10
PAVIMENTO SUPERIOR | Quarto de Casal | 22,10 m |  | 6,31 | 30 m² | 5,02
PAVIMENTO SUPERIOR | Sala de TV | 22,16 m |  | 6,33 | 27 m² | 4,54
PAVIMENTO SUPERIOR | Suite Casal | 10,80 m |  | 3,09 | 7 m² | 1,21
PAVIMENTO SUPERIOR | Varanda Frontal | 10,58 m |  | 3,02 | 5 m² | 0,86
PAVIMENTO SUPERIOR | Varanda Suite | 12,40 m |  | 3,54 | 9 m² | 1,50
6 |  | 88,34 m |  |  | 85 m²
PLATIBANDA
PLATIBANDA | Área técnica | Não incluso |  |  | Não incluso
1 |  | 0,00 m |  |  | 0 m²
Total geral: 18 |  | 324,22 m |  |  | 380 m²

## VOZ, DADOS E IMAGEM
Descrição | Qtd.
Módulo de internet RJ45 | 5
Módulo de telefone RJ11 2 fios | 1
Módulo de TV, para cabo coaxial de 75ohms | 5